## Worksheet 1
Instrument | (No.) | Heights | Quantity | Statisticss | Unit | Uncertaintym |  | Rangem | Freq.
|  | (m) |  |  |  | Abs. | Rel. (%) |  | (Hz)
Cup anemometer | (8) | 34,41,51,61, | hor. wind sp. | -+μσ | m s−1 | 0.1 | 1 | 0.1–75 | 1
71,81,91,102
Ultrasonic anemometer | (3) | 42,62,82 | hor. wind sp. | -+μσ | m s−1 | 0.01 | 1 | 0–45 | 50
|  |  | wind direction | μ σ | ∘ | 1 |  | 0–359 | 50
Wind vane | (9) | 34,51,71,91 | wind direction | +μ σ | ∘ | 2 |  | 0–360 | 1
Barometer | (2) | 21,93 | atm. pressure | μ | hPa | 0.3 |  | 800–1060 | 1
Thermometeri | (5) | 34,42,52,72,101 | ambient temp. | μ | ∘C | 0.1 |  |  | 1
Hygrometeri | (5) | 34,42,52,72,101 | rel. humidity | μ | % | 3 |  | 10–100 | 1
Precipitation monitor | (2) | 23,101 | precip. presence | meas.v | – |  |  | {0,1}c
Precipitation sensor | (1) | 23 | precip. intensity | μ | mA |  |  | 4–20 | 1
Pyranometer | (2) | 34,93 | global radiation | μ | W m−2 |  | 3 | 0–4000 | 1